## intro
2026-07-29
PRACOWNIA FIZYKI BUDOWLI I INSTALACJI
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W S K A Ź N I K E
SEZONOWEGO ( ROCZNEGO )
ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ
-----------------------------
UPROSZCZONY SPOSÓB OBLICZEŃ
(do celów dydaktycznych)
1997
Nowe dane
Wyniki
Raport
Q t
Zamknij
Zachowaj kopię
Otwórz ...
Zachowaj jako ...

## Qt
2. Straty ciepła przez przenikanie w sezonie ogrzewczym
Rodzaj przegrody | Pole pow. Aj [m2] | Współcz. kj [W/(m2K)] | Mnożnik stały Ck | CkAjkj [kWh/rok]
Ściany zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Ściany zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Ściany zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Ściany zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Ściany zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Ściany zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Ściany zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Ściany zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Ściany zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Ściany zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Ściany zewnętrzne | 0 | 0 | 100 | 0
Okna lub drzwi zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Okna lub drzwi zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Okna lub drzwi zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Okna lub drzwi zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Okna lub drzwi zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Okna lub drzwi zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Okna lub drzwi zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Okna lub drzwi zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Okna lub drzwi zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Okna lub drzwi zewnętrzne |  |  | 100 | 0
Okna i drzwi zewnętrzne | 0 | 0 | 100 | 0
Stropodach |  |  | 100 | 0
Strop nad piwnicą nieogrzewaną |  |  | 70 | 0
Ściany pomieszczeń nieogrzewanych |  |  | 70 | 0
Podłoga w piwnicy ogrzewanej - strefa 1 |  |  | 100 | 0
Podłoga w piwnicy ogrzewanej - strefa 2 |  |  | 70 | 0
Ściany zewnętrzne w piwnicy ogrzewanej |  |  | 100 | 0
Strop nad otwartym przejazdem |  |  | 100 | 0
Straty ciepła przez przenikanie | 0 | 0 |  | 0
Q v
Wyniki
Rozwiń
Zwiń
OWER
Kalkulator

## Qv
3. Straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w sezonie ogrzewczym
Strumień powietrza wentylacyjnego, [m3/h] | Wentylacyjne straty ciepła, [kWh/rok]
0
Q t
Q s
Wyniki
Kalkulator

## Qs
4. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sezonie ogrzewczym
Orientacja okien | Pole powierzchni okien Aoj, [m2] | Suma prom. całkowitego Sj, [kWh/m2] | 0,6AojSj, [kWh/rok]
S |  | 350 | 0
SW |  | 310 | 0
W |  | 220 | 0
NW |  | 160 | 0
N |  | 145 | 0
NE |  | 165 | 0
E |  | 235 | 0
SE |  | 320 | 0
Zyski ciepła od promieniowania słonecznego |  |  | 0
Q v
Q i
Wyniki
Kalkulator

## Qi
5. Wewnętrzne zyski ciepła w sezonie ogrzewczym
Liczba osób N | 80N | Liczba mieszkań Lm | 275Lm | Wewnętrzne zyski ciepła, [kWh/rok]
| 0 |  | 0 | 0
Q s
Budynek
Wyniki
Kalkulator

## budynek
1. Dane geometryczne budynku
Kubatura ogrzewana V, [m3]
Pole powierzchni użytkowej Pu, [m2]
Pole powierzchni przegród zewnętrznych A, [m2] | Brak danych w arkuszu Qt
Współczynnik kształtu budynku A/V, [m-1]
Nowe dane
Q i
Kalkulator
Wyniki

## wyniki
6. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło Qh, [kWh/rok] |  | 0
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E odniesiony do 1 m2 powierzchni użytkowej, [kWh/(m2rok)] |  | Brak danych w arkuszu Budynek
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E odniesiony do 1 m3 kubatury ogrzewanej, [kWh/(m3rok)] |  | Brak danych w arkuszu Budynek
7. Sprawdzenie spełnienia wymagań
Współczynnik kształtu budynku A/V | Graniczna wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E0
[m-1] | [kWh/(m2rok)] | [kWh/(m3rok)]
Brak danych w arkuszu Qt | Nie określa się
W y m a g a n i a
Q i
Budynek
Q t
Q v
Q s
Raport
OWER

## raport
UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU
C h a r a k t e r y s t y k a b u d y n k u:
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń | V | 0 | m3
Pole powierzchni użytkowej | Pu |  | m2
Pole łącznej powierzchni przegród zewnętrznych | A |  | m2
Współczynnik kształtu budynku | A/V |  | m-1
Graniczny wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych | E0 |  | kWh/(m3rok)
R o c z n y (s e z o n o w y) b i l a n s c i e p ł a:
Straty przez przenikanie | Qt | 0 | kWh/rok
Straty na podgrzanie powietrza wentylacyjnego | Qv | 0 | kWh/rok
Zyski od promieniowania słonecznego | Qs | 0 | kWh/rok
Wewnętrzne zyski w mieszkaniach | Qi | 0 | kWh/rok
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania | Qh | 0 | kWh/rok
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrze-wania pomieszczeń mieszkalnych | E |  | kWh/(m3rok)
2026-07-29
Podpis
OWER
Uwagi lub zalecenia dotyczące ochrony cieplnej rozpatrywanego budynku:
Wydruk raportu
Zamknij
Wyniki