program ower

1. Wymagania sprzętowe i ograniczenia

Program o roboczej nazwie Ower wymaga komputera osobistego typu PC z zainstalowanym systemem MS Windows w wersji 3.1 lub nowszej, „myszy” i drukarki. Ponieważ jest napisany w języku MS Visual Basic dla aplikacji, można go uruchomić tylko z pakietu MS Excel w wersji co najmniej 5.0. Autor zdaje sobie sprawę z faktu, iż powyższe wymagania mogą być ograniczeniem dla niektórych zainteresowanych, ale napisanie autonomicznego programu nie było możliwe ze względu na ograniczone fundusze i zbyt krótki czas. Praktyka wykazuje jednak, że zarówno system MS Windows, jak i pakiet MS Excel są obecnie niemal standardowym wyposażeniem komputerów osobistych, szczególnie - użytkowanych przez inżynierów. Zakładając, że użytkownicy potrafią obsługiwać komputer, znają zasady obsługi systemu MS Windows oraz pakietu MS Excel, w dalszej części niniejszego opracowania zrezygnowano z wyjaśniania pojęć podstawowych.

Po skopiowaniu dostarczonych plików z dyskietki do dowolnego katalogu na twardym dysku (sugeruje się C:\OWER), należy uruchomić pakiet Excel, a następnie z tego katalogu, albo od razu z dyskietki, otworzyć program (dokument) o nazwie OWER.XLS. Program zabezpieczono tak, aby użytkownicy nie ingerowali ani w jego treść, ani w układ poszczególnych ekranów, a zwłaszcza nie zmieniali wartości parametrów z góry narzuconych w algorytmie obliczeń. W związku z tym, w czasie uruchamiania, po ukazaniu się stosownego okna dialogowego, należy wybrać opcję „Tylko do odczytu”.

2. Struktura programu

Na całość programu składa się ekran tytułowy, sześć formularzy elektronicznych oraz jednostronicowy raport zawierający wyniki obliczeń. Obsługa jest na tyle prosta, iż nie wymaga specjalnie dokładnej instrukcji. Praca polega na wypełnieniu kolejno wywoływanych formularzy, a następnie - ewentualnym wydrukowaniu raportu. W razie potrzeby można też wydrukować osobno każdy z formularzy.

3. Wprowadzanie danych

Po uruchomieniu programu ukazuje się ekran tytułowy zawierający główne menu. Poniżej wyjaśniono znaczenie poszczególnych przycisków, które należy obsługiwać przy pomocy „myszy”.

- W pasku pionowym po prawej stronie ekranu:

| Nowe dane | - | usunięcie danych uprzednio wpisanych we wszystkich formularzach i automatyczne przejście do rozwiniętego formularza, w którym oblicza się straty ciepła przez przenikanie; |
| --- | --- | --- |
| Qt | - | przejście do rozwiniętego formularza, w którym oblicza się straty ciepła przez przenikanie, ale bez utraty uprzednio wpisanych danych; |
| Wyniki | - | przejście do formularza zawierającego wyniki obliczeń; |
| Raport | - | podgląd raportu zawierającego wyniki obliczeń; |
| Zachowaj kopię | - | automatyczne zapisanie wypełnionych formularzy w katalogu roboczym na dysku pod domyślną nazwą wskaz_e.xls; jeśli w katalogu roboczym już jest plik o tej nazwie, to będzie on każdorazowo zastąpiony nowym. |

2. W pasku poziomym u dołu:

| Otwórz ... | - | przycisk umożliwiający otwarcie formularza uprzednio zapisanego w dowolnym katalogu na dysku; |
| --- | --- | --- |
| Zachowaj jako... | - | przycisk umożliwiający zapisanie w dowolnym katalogu na dysku wypełnionych formularzy pod dowolną nazwą; |
| Zamknij | - | przycisk umożliwiający zakończenie pracy programu i powrót do pierwotnej konfiguracji pakietu Excel (opcja zalecana przy zakończeniu pracy programu). |

Na kolejnych ekranach również umieszczono przyciski ułatwiające pracę. Należy pamiętać iż posługiwanie się nimi jest możliwe wyłącznie przy pomocy „myszy”.

Na ekranie przedstawiającym formularz do obliczania strat ciepła przez przenikanie umieszczono następujące przyciski:

| OWER | - | powrót do ekranu tytułowego; |
| --- | --- | --- |
| Qv | - | przejście do formularza, w którym oblicza się straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego; |
| Kalkulator | - | podręczny kalkulator ułatwiający obliczenia pomocnicze; |
| Rozwiń | - | ukazuje cały formularz do obliczania strat ciepła przez przenikanie, co jest przydatne w czasie wpisywania danych; |
| Zwiń | - | ukazuje na jednym ekranie wszystkie składowe strat ciepła na drodze przenikania przez wszystkie elementy obudowy zewnętrznej; |
| Wyniki | - | ukazuje ekran zawierający wyniki obliczeń. |

Na ekranie przedstawiającym formularz do obliczania strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego umieszczono następujące przyciski:

| Qt | - | przejście do formularza, w którym oblicza się straty ciepła przez przenikanie; |
| --- | --- | --- |
| Qs | - | przejście do formularza, w którym oblicza się zyski ciepła od promieniowania słonecznego; |
| Kalkulator | - | podręczny kalkulator ułatwiający obliczenia pomocnicze; |
| Wyniki | - | ukazuje ekran zawierający wyniki obliczeń. |

Na ekranie przedstawiającym formularz do obliczania zysków ciepła od promieniowania słonecznego umieszczono następujące przyciski:

| Qv | - | przejście do formularza, w którym oblicza się straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego; |
| --- | --- | --- |
| Qi | - | przejście do formularza, w którym oblicza się wewnętrzne zyski ciepła; |
| Kalkulator | - | podręczny kalkulator ułatwiający obliczenia pomocnicze; |
| Wyniki | - | ukazuje ekran zawierający wyniki obliczeń. |

Na ekranie przedstawiającym formularz do obliczania wewnętrznych zysków ciepła umieszczono następujące przyciski:

| Qs | - | przejście do formularza, w którym oblicza się zyski ciepła od promieniowania słonecznego; |
| --- | --- | --- |
| Budynek | - | przejście do formularza, w którym wpisuje się niezbędne dane geometryczne budynku; |
| Kalkulator | - | podręczny kalkulator ułatwiający obliczenia pomocnicze; |
| Wyniki | - | ukazuje ekran zawierający wyniki obliczeń. |

Na ekranie przedstawiającym formularz, w którym wpisuje się niezbędne dane geometryczne budynku umieszczono następujące przyciski:

| Qi | - | przejście do formularza, w którym oblicza się wewnętrzne zyski ciepła; |
| --- | --- | --- |
| Kalkulator | - | podręczny kalkulator ułatwiający obliczenia pomocnicze; |
| Nowe dane | - | usunięcie danych uprzednio wpisanych we wszystkich formularzach i automatyczne przejście do rozwiniętego formularza, w którym oblicza się straty ciepła przez przenikanie; |
| Wyniki | - | ukazuje ekran zawierający wyniki obliczeń. |

We wszystkich formularzach można wpisywać dane tylko w polach na białym tle. Pola na tle żółtym zawierają wyniki obliczeń, natomiast pola na tle zielonym są zabezpieczone przed ingerencją użytkownika programu, gdyż zawierają z góry narzucone wartości zgodne z podanymi w założeniach oraz we wzorach wyszczególnionych w rozdziale 3.

Uwaga: Jeśli wystąpią trudności z uruchomieniem kalkulatora, należy skontaktować się z autorem programu Ower.

4. Wyniki obliczeń

Na ekranie przedstawiającym wyniki obliczeń umieszczono następujące przyciski:

| OWER | - | powrót do ekranu tytułowego; |
| --- | --- | --- |
| Qt | - | przejście do formularza, w którym oblicza się straty ciepła przez przenikanie; |
| Qv | - | przejście do formularza, w którym oblicza się straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego; |
| Qs | - | przejście do formularza, w którym oblicza się zyski ciepła od promieniowania słonecznego; |
| Qi | - | przejście do formularza, w którym oblicza się wewnętrzne zyski ciepła; |
| Budynek | - | przejście do formularza, w którym wpisuje się niezbędne dane geometryczne budynku; |
| Raport | - | podgląd raportu zawierającego wyniki obliczeń; |

Na ekranie przedstawiającym podgląd raportu zawierającego wyniki obliczeń umieszczono następujące przyciski:

| OWER | - | powrót do ekranu tytułowego; |
| --- | --- | --- |
| Wyniki | - | ukazuje ekran zawierający wyniki obliczeń. |
| Wydruk raportu | - | przypomina o konieczności przygotowania drukarki do pracy i uruchamia proces drukowania jednostronicowego raportu zawierającego wyniki obliczeń |
| Zamknij | - | umożliwia zakończenie pracy programu i powrót do pierwotnej konfiguracji pakietu Excel (opcja zalecana przy zakończeniu pracy programu). |